## Sheet1
设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 购置日期 | 单价 | 国别 | 生产厂家 | 管理员 | 所属部门 | 所属实验室编号 | 收费标准（校外） | 收费标准（校内） | 收费标准（院内） | 备注
20102021 | 超高真空多靶磁控溅射镀膜仪 | JGP560 | * | 2010-02-21 | 507807 | 中国 | 中科院沈阳科学仪器有限公司 | 2006800081 | 微电子学院 | 4号实验楼103-1 | 开机费500元，1000元/小时 | 开机费160元，350元/小时 | 开机费50元，100元/小时 | 陶瓷靶材、贵金属靶材或非常用耗材需自备
2006474 | 准分子激光器 | COMPEXPRO102 |  | 2006-08-01 | 775051 | 中国 | 相干公司 | 2002800087 | 微电子学院 | 4号实验楼111 | 1000元/小时 | 350元/小时 | 100元/小时 | 靶材自备
2100752S | 微波暗室近磁场测试系统 | HB-NI-P-V20 | 2GHz-40GHz | 2021-03-31 | 545,000 | 中国 | 西安瀚博电子科技有限公司 | 2013800158 | 微电子学院 | D107 | 3500元/小时 | 1200元/小时 | 350元/小时 | 2小时起步（进入暗室即开始计时，中间的调试，安装均计入时间）
2102872S | 矢量网络分析仪 | ZNA43 | 0.1-43GHz-S参数测量 | 2021-07-07 | 1,279,500 | 德国 | 德国Rohde&amp;Schwarz | 2013800158 | 微电子学院 | D107 | 2000元/小时 | 700元/小时 | 200元/小时 | 2小时起步（进入暗室即开始计时，中间的调试，安装均计入时间）
2001355S | 真空镀膜机及水冷系统 | ZZS-630 | 极限真空8e-5Pa,升压率小于0.6PaL | 2020-06-10 | 525000 | 中国 | 成都兴南科技有限公司 | 2018800110 | 微电子学院 | 4号实验楼115-1 | 1000元/小时 | 350元/小时 | 100元/小时 | 贵金属如金、铂等，或非常用耗材需自备
2007491S | 等离子增强型化学气相沉积系统 | PECVD-601 | 350-450KHz，13.56MHz | 2020-11-27 | 699700 | 中国 | 北京创世威纳科技有限公司 | 2018800110 | 微电子学院 | 4号实验楼116-1 | 1000元/小时 | 350元/小时 | 100元/小时 | 设备气源目前仅能沉积氮化硅薄膜
1900524S | 扫描电子显微镜 | KYKY-EM6900 | 高真空模式3nm@30KV，低真空模式3.5nm@30KV | 2019-11-07 | 500000 | 中国 | 中科科仪有限公司 | 2011800074 | 微电子学院 | 4号实验楼101室 | 600元/小时 | 200元/小时 | 60元/小时 | 主要是观察导电良好的样品的形貌
20154869 | 太阳能模拟器 | Albet sun 3000 | 300-1100nm宽光谱扫描，光谱宽度小于6nm | 2014-11-07 | USD:119500 | 中国 | 美国princeton公司 | 2011800074 | 微电子学院 | D座实验楼405室 | 600元/小时 | 200元/小时 | 60元/小时 | 用于太阳能电池的表征和测试
Note on I1: 作者: 此处应输入工号